PROGRAMME D’ETUDE DE CHARPENTERIE

3ème ANNEE

1 – 8 Présentation du programme des modules liés aux compétences générales

Module N°1

| Enoncer de la compétence : Respecter les règles de Santé, Sécurité et Environnement |  | Titre du module : MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SECURITAIRE Durée : 22 heures Type d’objectif : Objectif de situation Niveau d’étude : 3èmeannée |  | Recommandations pédagogiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niveau d’études | Indicateurs de compétence | Indicateurs d’évaluation |  |
| 1 | Situation ou un comportement à risques | Les comportements à risques Les situations et les comportements à risque : - Les situations et comportements à risque par rapport aux infrastructures ; - Les situations et comportements à risque par rapport aux équipements, aux machines-outils et à la matière d’ouvre. | Recensement prévention maximum des situations et comportements décrits | - support didactiques en images, documentaires, ou caricatural. |
| 2 | Appliquer les mesures préventives liées aux déplacements, à la manipulation des produits et aux équipements | Les mesures de prévention des accidents de travail : - Les éléments de protection des machines (les carters ; capots, aspirateurs ; couteau diviseur ; etc.) - Les enseignes de sécurité - Les tenues vestimentaires - Les attitudes de prévention face aux équipements électriques ; l’eau, la chaleur. - Rangement et propreté des ateliers et magasins de stockage des produits ; | - utilisation maximale des éléments de protection, des enseignes, des tenues de travail. - Acquisition correcte attitudes de prévention. | Exploitation de la notice d’utilisation des machines-outils et autres équipements |

| Module N° 2 Enoncé de la compétence : EXPLOITER LES BOIS ET MATERIAUX CONNEXES POUR DES OUVRAGES DE CHARPENTE Titre du module : BOIS ET MATERIAUX CONNEXES Niveau d’étude : 3èmeannée Durée minimale de la formation : 44 Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétences | Eléments de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | 7. Sélectionner les bois et les matériaux connexes pour des ouvrages de charpente. | Sélection des bois : - Types D’essences - les propriétés recherchées - les dimensions - sélection des dérivés - Le veinage - L’essence - Les dimensions | - choix les matériaux Déterminer juste des propriétés recherchées. - Sélection qualitatif des panneaux |  |
| 2 | 8 - s’approprier des techniques de séchage naturelles | Le séchage du bois : - Définition - Le dessévage - Séchage naturel - Séchage artificiel - Types de séchoirs - Avantages et inconvénients des séchoirs | Définition juste du séchage du bois ; Explication juste du processus du dessévage du bois ; Description correcte du processus du séchage naturel et artificiel | Exploiter les manuels des séchoirs |
| 3 | 8 - s’approprier des techniques d’empilage et de stockage | Entreposage des matériaux : - Sur les chantiers - Par empilage : - Verticale - Oblique - Horizontale Différentes disposition sur épingles | Déterminer les types de chantiers Indiquer les différents dispositifs utilisés pour l’empilage Epinglage correcte des sciages |  |
| 4 | 9 – s’approprier les techniques de traitement de bois | Traitement du bois : Les produits - Insecticide - Fongicide - Ignifuge Les procédés : -Le badigeonnage - Le trempé La conservation : - Stockage - ventilation | - Détermination juste du but du traitement du bois et ses objectifs ; Choix approprié du produit de traitement Choix approprié du procédé d’application Choix approprié de l’outillage nécessaire | Respecter les consignes du fabricant |

| Module N° 4 Enoncé de la compétence : UTILISER LES OUTILS MANUELS, LES MACHINES-OUTILS FIXES ET PORTATIVES Titre du module : OUTILS MANUELS ET MACHINES- OUTILS. Niveau d’étude : 3èmeannée Durée minimale de la formation :44 Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétence | Elément de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | Identifier les différentes Machines-outils | L’outillage mécanique : - Définition Types de machines-outils: - Machines de débit - Machines de corroyage - Machines d’assemblage - Machines de profilage - Machines de finition | - Identifier chaque type de machines-outils - Déterminer la position de travail de l’opérateur |  |
| 2 | S’approprier des caractéristiques de chaque Machine- outil | Caractéristiques des Machines-outils : - Aspect physique - Taille : Longueur ou largeur de l’organe de coupe - Organe de coupe : - Fer - lame - Organe de réglage - Organes d’appréhension - Accessoires de protection - Accessoires d’aménage | - Indiquer les caractéristiques d’un outil Manuel - Interpréter les plaques signalétiques des machines-outils |  |
| 3 | S’approprier des techniques d’utilisation | Utilisation des machines-outils: - Fonction principale de la machine-outil - Rôle des principaux organes - réglages Opérations réalisables : - chantournement au guide et la volée. - Sciage de travers au guide ; - Mortaisage angulaire - Tennonage - Profilage au guide Méthodes de travail - Règles d’emplois - Règles de sécurité Les organes de protection | - Déterminer la fonction principale - Indiquer le rôle des principaux organes - Lister les opérations réalisables - Régler la machine-outil - Recenser les règles de sécurités et d’emploi | Exploiter les notices d’utilisation fournies par le constructeur |
| 4 | S’approprier des modes d’entretien | Entretien des machines-outils: - Nettoyage - Graissage (lubrification) | - Décrire le processus de nettoyage des machines-outils - Graisser les outils et articulations | Exploiter les notices d’entretien des machines-outils du fabricant |

Module N° 5

| Enoncer de la compétence :DESSINER LES ELEMENTS DE CHARPENTE Titre du module : DESSIN TECHNIQUE Durée : 22 heures Type d’objectif : Objectif de situation Niveau d’étude : 3èmeannée |  |  |  | Recommandations pédagogiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niveau d’études | Indicateurs de compétence | Indicateurs d’évaluation |  |
| 1 | Elaborer les liaisons et les embrèvements | Liaisons et embrèvements a) liaisons : - de rallongement (à paume, à sifflet, à trait de Jupiter etc. b) embrèvements des panneaux : - arasé ; - à glace ; - à plate-bande ; - à table saillante ; formes prismatiques (cônes) | Elaboration correcte et conventionnelle des embrèvements |  |
|  | Représenter et coter les éléments de charpente et autres ouvrages | LES FERMES - fermettes - appentis - fermes sheds - fermes modernes en bois - en lamellée collés - avec âme en aggloméré - fermes traditionnelles : - simple à fiche et contre-fiche - à un ou double entraits - à faux entrait - à entrait retroussé avec jambes de forces. LES OUVRAGES DE REVETEMENT - les planchers - les types de parquets - coupe perdue - coupe de pierre - bâton rompu - point de Hongrie - les lambris - les plafonds - cloisons | - Identifier les types de fermes - Identifier les différentes parties d’une ferme - Représenter les fermes ou parties de fermes Identifier les types de parquets Représenter et coter aux instruments les ouvrages ou parties d’ouvrages |  |

| Module N° 6 Enoncé de la compétence : ELABORERUN DEVIS Titre du module : Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation : 22Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétence | Elément de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | S’approprié des techniques de calcul des aires des ouvrage de charpente | - calcul des aires - calcul des volumes | - Evaluationcorrecte d’une aire et d’un volume donné. |  |
|  |  | Descriptif de l’ouvrage: - Le devis descriptif d’un ouvrage de charpente | - Description technique adéquat un ouvrage. |  |
| 2 | S’approprier les techniques d’établissement d’un devis quantitatif | Evaluation des quantités : - La feuille de débit - La feuille de fourniture Le bon de commande | - Elaborationcorrecte d’une feuille de débit. - Elaboration corrected’une feuille de fourniture. - Etablissement exacted’un bon de commande. |  |

1. 9Présentation du programme des modules liés aux Compétences Particulières (compétences pratiques)

MODULE 1

| Enoncé de la compétence : CONSTRUIRE DES CHARPENTES Titre du module : CONSTRUCTION DES CHARPENTES Niveau d’étude : 3èmeAnnée Durée minimale de la formation : 22 Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétence | Elément de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | Dimensionner la toiture | Définition des termes - Principe de relevés des dimensions - Dimensionnement des différents versants - Détermination de la pente En fonction du revêtement | - relevés correcte des dimensions de la toiture - dimensionnement correcte des versants | Visiter d’un chantier |
| 4 | Tracer l’épure de la ferme | -Traçage de la ferme triangulée - Traçage des liaisons des éléments de la ferme | Traçage correcte de l’épure - |  |
| 5 | Choisir et Débiter les pièces de bois | - Choix du bois Débitage des éléments de la charpente | - choix correcte des bois - détermination juste de longueurs des pièces. |  |
| 6 | Assembler les fermes | - Lignage des pièces - contre-jaugeage - mise - Exécution des assemblages - De croisement - De rallongement - Consolidation des fermes - Par boulonnage ; - Par chevillage ; - Par clouage ; - Par des connecteurs. | - exécution correcte des assemblages - consolidation correcte des fermes |  |
| 7 | Construire des fermes et autres ouvrages | - fermettes - appentis - fermes sheds - fermes modernes en bois |  |  |

MODULE 8

| Enoncé de la compétence : POSER DES COUVERTURES Titre du module : POSE DES COUVERTURES Titre du module : Niveau d’étude : 3èmeAnnée Durée minimale de la formation : 22 Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétence | Elément de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | Dimensionner la toiture | Recouvrement de la charpente Définition des termes - Principe de relevés des dimensions - Dimensionnement des différents versants - Evaluation des quantités de matériaux recouvrement | - relevés correcte des dimensions de la toiture - dimensionnement correcte des versants Evaluation juste des matériaux de recouvrement | Visiter d’un chantier |
| 2 | Couvrir la charpente | Choix des matériaux - Tôle en Aluminium - Tuiles en ciment - Ardoise - Caractéristiques de la charpente en fonction du matériau de recouvrement : - Sections des éléments - Disposition des éléments - Pente du toit - Agencement des parties de la couverture : - La faîtière - La noue accessoires defixations - Les clous - Les tirefonds - Les crochets à tiges filetées - Le bitume Différentes techniques de pose des couvertures : - Clouage ; - Vissage ; - Boulonnage ; - Accrochage ; - Encollage. Canalisation des eaux - Orientation des pentes d’évacuation d’eau | - Choix correcte des matériaux - Respect des particularités de la charpente en tôles. - Respect des particularités de la charpente en Tuiles. - pose correcte de couverture - fixation correcte de la Couverture - Pose correcte des gouttières - Aménagement correcte du chéneau |  |

| Module N° 6 Enoncé de la compétence : REVETIR LES SOLS ET LES MURS Titre du module : REVETEMENT DES SOLS ET MURAUX Titre du module : Niveau d’étude : 3ème année Durée minimale de la formation : 22Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétence | Elément de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | S’approprier les techniques d’élaboration du descriptif d’un | Descriptif de l’ouvrage: - Le devis descriptif : - Plancher - Le parquet | - Décrire techniquement un ouvrage - Elaborer un devis descriptif |  |
| 2 | Réaliser les sols en bois | Finitions intérieures SOLS EN BOIS - Plancher : - Solivage - Fixation des planches - Pose du parquet : - Solivage - Fixation des lames - Coupe de pierre - Coupe perdue - Point de Hongrie - Bâton rompus | - solivage correcte des pièces - Pose correcte des sols en bois : - planches - lames de frises réalisation correcte des motifs de parquet - collage correcte des carreaux de bois |  |
| 4 | Construire des séparations | TYPES DE CLOISONS - cloisons fixes - cloisons mobiles - Matériaux - Bois - Panneaux - Dimensionnement de la cloison Usinage des éléments - Montage de l’ensemble - consolidation - Fixation de la cloison - Finitions nécessaires | Usinage soigné des éléments - montage correcte de la cloison - Fixation correcte de la cloison Application exacte des finitions - Identification juste du type de cloisons - Choix correcte du matériau Dimensionnement correcte de la cloison. | Se conformer au cahier de charge |

Module N° 7

| Enoncé de la compétence : CONSTRUIRE DES OUVRAGES A OSSATURE BOIS Titre du module : CONSTRUCTION DES OUVRAGES A OSSATURE BOIS Niveau d’étude : 3èmeAnnée Durée minimale de la formation : 22 Heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Eléments de compétence | Elément de contenu | Indicateur d’évaluation | Recommandations pédagogiques |
| 1 | Identifier les types de bâtis en bois | Types de constructions en bois : - Chalets ; - Tribunes ; - Estrades ; - Maisonnettes ; - Kiosques ; - Barrières ; - Cloisons ; - Clôture - Podium ; - etc. | Identification correcte du type de bâtis |  |
| 3 | Choisir les matériaux de construction | Types de matériaux et caractéristiques : - Bois - Panneaux (dérivés) - Tôles (aluminium) |  |  |
| 4 | Protéger les ossatures | - Application des produits de traitements et finition -Recouvrement des ouvrages à ossatures bois à l’aide : - Tôles - bâches | - Traitement correcte du matériau bois - Recouvrement correcte des Ossatures | Appliquer les mesures de sécurité et de protection |
| 5 | Dimensionner les ouvrages à ossatures bois | - Hauteur de l’ouvrage - Largeur - profondeur - Caractéristiques particulières | Dimensionnement correcte des ouvrages | - Appliquer les dimensions standards - Exploiter les études ergonomiques y relatifs |
| 6 | Implanter les bâtis | - Détermination l’encombrement | Implantation juste du bâti |  |
| 7 | Transformer les matériaux et monter les ossatures | - Usinage des éléments en bois et dérivés | - Usinage correcte des éléments |  |

Module N° 8

| Enoncer de la compétence : CONDUIRE UN SECHAGE |  | Titre du module : SECHAGE DU BOIS Durée : 88 heures Type d’objectif :Objectif comportemental |  | Recommandations pédagogiques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Niveau d’études | Indicateurs de compétence | Critères de performance |  |
| 1 | Conduire un séchage naturel | SECHAGE NATUREL Critères de construction des chantiers : - Orientation des chantiers au sens des vents - Protection des chantiers des agents atmosphériques et climatiques. - Utilisation des épingles - Propreté des chantiers - Contrôle du taux d’humidité par des procédés simples et de méthodes de calcul. | - Réalisation correctes des chantiers - Orientation juste des chantiers - Bonne protection des chantiers - Evaluation juste du taux d’humidité | - utilisation du système à dé en béton lors de la construction |
| 2 | Conduire un séchage artificiel | - Choix du Type d’empilage : - Horizontal - Vertical - Oblique SECHAGE ARTIFICIEL - Identification du type de séchoir - Cubage à sécher - Mode d’empilage - Détermination des paramètres de séchage - Contrôle du taux d’humidité CONCERVATION DU BOIS SECHE Stockage des piles de bois dans des locaux avec : - Ventilation naturelle ou artificielle - Luminosité naturelle/artificiel - Travaux d’essuyage et de stabilisationdes bois | - Choix correcte du type d’empilage : - Identification correcte du type de séchoir - Cubage juste à sécher - Détermination juste des paramètres de séchage - contrôle correcte du séchage - ventilation et aération suffisante des piles de bois - Essuyage soigné des planches. | Choix correcte de type d’escalier Exploitation des notices du fabricant |