Compétences particulières :
1. Effectuer les relevés 
2. Faire les esquisses des projets
3. Etablir les projets de bâtiment

4. S’intégrer dans le milieu du travail

	Type de compétence
	N°
	Libellé de la compétence
	Eléments de compétence
	Titre et durée du module associé à la compétence

	OMPETENCES PARTICULIERES
	01
	Faire les relevés
	Faire la lecture des formes et des plans
	PROJET

(528 h)

	
	
	
	Relever un relief
	

	
	
	
	Relever les constructions
	

	
	02
	Faire les esquisses des projets
	Interpréter les notices  descriptives
	

	
	
	
	Interpréter les plans 
	

	
	
	
	Faire les esquisses des propositions 
	

	
	03
	Etablir les projets de bâtiment
	Interpréter les plans topographiques 
	

	
	
	
	Interpréter les plans de situation et de masse
	

	
	
	
	Etablir les plans architecturaux 
	

	
	
	
	Etablir les plans d’exécution 
	

	
	04
	S’intégrer dans le milieu 

du travail
	Prendre connaissance de l’organisation d’un bureau d’études 
	ENTREPEUNARIAT 
(56 h)

	
	
	
	S’imprégner de l’utilisation des équipements de bureau d’études
	

	
	
	
	Participer à l’exécution des travaux du bureau d’études
	

	
	
	
	Contribuer au contrôle de l’exécution des travaux en chantier
	

	
	
	
	Etablir un rapport de chantier
	


Compétences générales

5. Se situer au regard du métier et de la formation
6. Respecter les règles de Santé, de Sécurité et Environnement
7. Appréhender les propriétés des matériaux 
8. Appréhender les principes de réalisation des parties de bâtiment
9. Appréhender les règles d’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement territorial
10. Réaliser les dessins techniques 
11. Etablir un devis
12. Rechercher un emploi, s’auto-employer
	Type de compétence
	N°
	Libellé de la compétence
	Eléments de compétence
	Titre et durée du module associé à la compétence

	COMPETENCES GENERALES
	08
	Appréhender les propriétés des matériaux
	Résoudre les problèmes de résistance des matériaux  
	MECANIQUE

(132 h)

	
	
	
	Calculer les contraintes 
	

	
	
	
	Appliquer les notions de géologie
	TECHNOLOGIE 
 (198 h)

	
	
	
	Définir les caractéristiques des terrains de construction
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des matériaux de construction (naturel, artificiel)
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des matériaux céramiques
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques  des mortiers et bétons
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques  du béton armé 
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques du béton précontraint
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des bétons spéciaux 
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des matériaux de la préfabrication en béton
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques du bois de construction et produits dérivés
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des matériaux végétaux locaux
	

	
	
	
	Définir  les caractéristiques des métaux (ferreux et non ferreux) 
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des produits verriers 
	

	
	
	
	Définir les caractéristiques des produits plastiques 
	

	
	09
	Appréhender les procédés de construction des parties du bâtiment
	Définir les procédés généraux de terrassement
	

	
	
	
	Définir la terminologie  des éléments de gros-œuvre et de second-œuvre
	

	
	
	
	Définir les procédés de  construction  des ouvrages en maçonnerie  
	

	
	
	
	Définir  les procédés de construction des ouvrages en béton 
	

	
	
	
	Définir les procédés de  construction des ouvertures  
	

	
	
	
	Définir les principes d’assainissement et de VRD 
	

	
	
	
	Définir  les principes de réalisation de la plomberie sanitaire 
	

	
	
	
	Définir  les principes des façades légères 
	

	
	
	
	Définir  les principes d’isolation
	

	
	
	
	Définir  les principes de ventilation, d’ensoleillement et d’éclairage naturel
	

	
	
	
	Définir les principes de réalisation des  revêtements et produits neufs 
	

	
	
	
	Définir  les principes d’alimentation électrique en réseau domestique, réseaux et machineries diverses
	

	
	
	
	Définir les principes de la mise hors d’eau du bâtiment
	

	
	
	
	Définir les procédés de réalisation des constructions bois
	

	
	
	
	Définir les principes de réalisation des constructions industrielles
	

	
	
	
	Définir  les principes de la reprise en sous-œuvre
	

	
	
	
	Définir la typologie et les principes de réalisation d’une route
	

	
	
	
	Définir les principes de réalisation d’un pont type
	

	
	
	
	Définir le principe des constructions immergées 
	

	
	08
	Appréhender les règles de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement territorial
	Appliquer  les politiques d’aménagement du pays
	

	
	
	
	Appliquer les règlements de la construction et de l’habitat
	

	
	
	
	Appliquer les règlements d’urbanisme
	

	
	
	
	Appliquer les notions de l’architecture 
	

	COMPETENCES GENERALES
	10
	Réaliser les dessins techniques 
	Appliquer les conventions de dessin technique
	DESSIN

(264 h)

	
	
	
	Représenter les objets techniques
	

	
	
	
	Représenter les formes géométriques,  intersections et développements 
	

	
	
	
	Exécuter les dessins des éléments de gros-œuvre 
	

	
	
	
	Exécuter les dessins des éléments de second-œuvre
	

	
	
	
	Exécuter les dessins de tout ou partie d’une construction
	

	
	11
	Etablir un devis
	Appréhender les notions générales sur le métreur 
	METRE

(132 h)

	
	
	
	Interpréter les formes des éléments décomposés
	

	
	
	
	Appliquer les règles et conventions de métrer
	

	
	
	
	Appliquer les conditions qui régissent les marchés
	

	
	
	
	Faire les états des lieux
	

	
	
	
	Rédiger le devis descriptif
	

	
	
	
	Evaluer les quantités d’ouvrages élémentaires
	

	
	
	
	Etablir le devis estimatif
	

	COMPETENCES GENERALES
	12
	Rechercher un emploi, 

s’auto-employer
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Matrice de compétences :    
	
	COMPETENCES GENERALES
	PROCESSUS

	DESSIN BATIMENT
Durée globale de la formation :

1474 h
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
	Numéro de la compétence
	Type d’objectif
	Durée (h)
	Se situer au regard du métier et de la formation  
	   Respecter les règles de santé,  

   de  sécurité et d’environnement


	Appréhender les propriétés des matériaux
	Appréhender les principes de réalisation des parties du bâtiment
	Appréhender les règles de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement territorial
	Réaliser les dessins techniques
	Etablir un devis
	Rechercher un emploi, s’auto-employer
	Collecter les données techniques
	Planifier le travail
	Réaliser le travail
	Faire approuver le travail

	Numéro de la compétence
	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	Type d’objectif
	
	
	S
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	
	

	Durée (h)
	
	
	22
	98
	198
	66 
	66
	264
	132
	44
	
	

	Faire les relevés 
	1
	C
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Faire les esquisses de projet
	2
	C
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Etablir les projets de bâtiment
	3
	C
	352
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S’intégrer dans le  milieu du travail
	4
	S
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                          Existence d’un lien fonctionnel
Application pédagogique
( Existence d’un lien fonctionnel
  Application pédagogique
